## 2.1_Localización_Serv_UOperativ
Anexo 2.1
Localización Servicios, Unidades Operativas según localidad
COD_SIRBE | NOMBRE_UNIDAD_OPERATIVA | LOCALIDAD | MODALIDAD DEL SERVICIO | DIRECCION OFICIAL
121892 | CENTRO CRECER BALCANES | SAN CRISTOBAL | CENTROS CRECER | CL 11 SUR 1 B 10 ESTE
200 | CENTRO CRECER BOSA | BOSA | CENTROS CRECER | KR 81 C 68 A 24 SUR
88 | CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA | KENNEDY | CENTROS CRECER | KR 88 6 A 36
283 | CENTRO CRECER ECOPARQUE SIERRA MORENA | CIUDAD BOLIVAR | CENTROS CRECER | TV 54 74 15 SUR
94 | CENTRO CRECER FONTIBON | FONTIBON | CENTROS CRECER | CL 22 F 106 22
144 | CENTRO CRECER LA VICTORIA | SAN CRISTOBAL | CENTROS CRECER | CL 32 A SUR 7 32 ESTE
113367 | CENTRO CRECER LOS ANGELES | ENGATIVA | CENTROS CRECER | CL 71 A 95 31
36 | CENTRO CRECER LOURDES | SANTA FE | CENTROS CRECER | KR 2 4 10
111405 | CENTRO CRECER MARTIRES | LOS MARTIRES | CENTROS CRECER | AC 1 24 B 26
122179 | CENTRO CRECER PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | CENTROS CRECER | DG 2 57 A 07
267 | CENTRO CRECER RAFAEL URIBE | RAFAEL URIBE URIBE | CENTROS CRECER | CL 31 B SUR 23 B 14
208 | CENTRO CRECER RINCON | SUBA | CENTROS CRECER | KR 95 A 130 81
22 | CENTRO CRECER SIN LIMITES PARDO RUBIO | CHAPINERO | CENTROS CRECER | CL 49 3 17 ESTE
168 | CENTRO CRECER TEJARES | USME | CENTROS CRECER | KR 8 B 75 A 52 SUR
13 | CENTRO CRECER USAQUEN | USAQUEN | CENTROS CRECER | CL 165 7 52
284 | CENTRO CRECER VISTA HERMOSA | CIUDAD BOLIVAR | CENTROS CRECER | DG 71 B SUR 18 I 20
122302 | CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 10 | SAN CRISTOBAL | CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA | CL 11 SUR 1 B 10 ESTE
122372 | CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNA GRUPO 11 | KENNEDY | CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA | KR 74 42 G 52 SUR
122290 | CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNO GRUPO 6 | SUBA | CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA | KR 125B 131A 10
122270 | CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA GRUPO 7 | SAN CRISTOBAL | CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA | CL 11 SUR 1 B 10 ESTE

## 2.2Especificaciones_Téc_Adecua
Anexo 2.2
Especificaciones técnicas para la accesibilidad SDIS |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | Observaciones
GRUPO DOTACIONAL | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN ELEMENTO
Adecuación movilidad reducida - Tipo Rampa | Rampa en concreto o metálica | Concreto De 3000 Psi | m | 649568 | 3.5 | 2273488
Refuerzo En Varilla Corrugada De ½ Pulgada
Construcción E Instalación De Baranda De Protección De Altura De 1,20Mts Con Doble Pasamanos De 2" Y Tubería Vertical Cada 40Cm De 1/2". Incluye 2 Capas De Anticorrosivo Y Esmalte Exterior
Suministro E Instalación De Pasamanos En Tubería De Agua Negra De 1 ¼” Protegido Con Anticorrosivo, Pintado En Esmalte Color Con Soportes Plástico. Instalado. Verificar En Obra Medidas Y Angulos
Suministro E Instalación División Puertas Y Paneles En Acero Calibre 20, Divisiones Para Baño Institucional, Ref. 304 Antiácido, Entamboradas
Lámina Tipo Alfajor De Espesor 1/4 Con Soportes En Ángulo De 1" X 3/16
Demolicion De Andenes En Concreto (Incluye Bordillos), Concreto Asfáltico, Escalas Sobre Terreno Y Pisos De Edificaciones (Incluye Acabado) En Cualquier Espesor. Incluye Acarreo Interno, Cargue, Transporte Y Disposicion Final De Material Sobrante En Botaderos Oficiales.
Anden En Concreto 2500 Psi, H=0,10 M, Fundido En Sitio, Incluye Bordillo.
Suministro E Instalación De Pérgola Octogonal. Perfil Rectangular Ppal De 80X40Mm Y Perfiles Intermedios De 25X25Mm Cada 10Cm. Area 40Mt2
Suministro E Instalación De Teja Ecoroof Traslucida Opal Pc 37
Desmonte De Todo Tipo De Cubierta Existente, Incluye Andamios Certificados Y El Desmonte De La Estructura Metálica O De Madera, Los Amarres, Cerchas, Correas Y/O Perfilería Metálica, Instalaciones Eléctricas O Tuberías Adosadas, Canales Y Bajantes Etc., (Incluye Cargue Y Retiro De Residuos De Construcción A Sitios Autorizados)
Adecuación de Unidades Sanitarias para Discapacidad | Baño con elementos que permitan su uso para personas con movilidad reducida | Suministro E Instalación De Teleducha (Incluye Elementos De Instalación, Manguera Y Soportes)
Suministro E Instalación De Lavamanos Movilidad Reducida (Incluye Acople, Grifería Electrónica, Sifón En P, Desagüe Y Accesorios De Instalación)
Suministro E Instalacion Barra Discapacitados Fija A Muro L= 60Cms
Desmonte Y Desconexión De Aparatos Sanitarios Y Equipos Como Lavaplatos, Lavamanos, Sanitarios, Estufas, Etc., (Incluye Cargue Y Retiro De Residuos De Construcción A Sitios Autorizados)
Enchapes
Suministro E Instalación De Sanitario Movilidad Reducida (Incluye Sensor, Sistema De Instalación Ep/Es, Asiento Sanitario)
Suministro E Instalación De Tubo Cuadrado De 30 Mm, En Acero Cali 18 Ref. 307 Antiácidos, Dimensiones Ha: 80 Cm Fondo 60 Cm Estructuras En Tubo De Acero Para Lava Colas 0.60 Ancho. Incluye Instalación.
Suministro E Instalación De Barra De Seguridad Fija 18
Demolición De Enchape De Muros Y Pega, (Incluye Cargue Y Retiro De Residuos De Construcción A Sitios Autorizados)
Enchape Para Piso Formato 45 X45, Incluye Guardaescoba
Camillas
Lámina Tipo Alfajor De Espesor 1/4 Con Soportes En Ángulo De 1" X 3/16
Suministro E Instalación De Barra De Seguridad Fija 18
Suministro E Instalacion Barra Discapacitados Fija A Muro L= 60Cms
Suministro E Instalación De Tubo Cuadrado De 30 Mm, En Acero Cali 18 Ref. 307 Antiácidos, Dimensiones Ha: 80 Cm Fondo 60 Cm Estructuras En Tubo De Acero Para Lava Colas 0.60 Ancho. Incluye Instalación.
Desmonte Y Desconexión De Aparatos Sanitarios Y Equipos Como Lavaplatos, Lavamanos, Sanitarios, Estufas, Etc., (Incluye Cargue Y Retiro De Residuos De Construcción A Sitios Autorizados)
Desmonte De Puertas Existentes Todo Tamaño Madera - Metálicas, Incluido Marco, (Incluye Cargue Y Retiro De Residuos De Construcción A Sitios Autorizados)
Retiro De Material Sobrante De Obra Con Caracteristicas Peligrosas Contaminantes Y/O No Bio Dgradables (Tejas Asbesto Cemento, Tuberías, Vidrios, Espejos, Pvc, Etc)
Orinal Línea Adulto Color Blanco, (Incluye Grifería Tipo Push)
Espejos Biselados 1.5 De E=4Mm
Suministro E Instalación División Puertas Y Paneles En Acero Calibre 20, Divisiones Para Baño Institucional, Ref. 304 Antiácido, Entamboradas
Suministro E Instalación De Silla En Acero Con Sistema Abatible Movilidad Reducida
Suministro Divan Camilla Fija Sencilla
Suministro E Instalación De Calentador De Paso Electrico - Teleducha. 5.5 Lt
Instalación de elementos mecánicos para movilidad reducida | Plataforma de 2 paradas, altura máxima 4 m | Cabina Metálica En Acero Inoxidable: Se trata de una estructura modular formada por perfiles realizados en lamina plegada con uniones atornilladas que no requieren de soldadura y de paneles de cerramiento para colocar sobre los perfiles.
El guiado del estribo de la plataforma elevadora se realiza mediante guías calibradas de ascensor T65. El conjunto de guía premontado consistente en una columna formada por un conjunto soldado compuesto por dos guías calibradas T65 soldadas sobre perfi les conformados en frío UF50.120.3 arriostrados entre sí y con el estribo y el cilindro ensamblados. Dependiendo del recorrido esta estructura guía se puede suministrar en un tramo (hasta 3000 mm) o dos tramos (para más de 3000 mm).
Instalación Eléctrica, Acometida 208V ± 5% trifásico 60Hz. La potencia consumida a plena carga puede alcanzar los 3000 W .
0
|  |  | UN | 108956.45 | 2 | 217912.9